## Sheet1
| PATEIKIAMŲ LABORATORINIAMS BANDYMAMS BANDINIŲ SĄRAŠAS | [11 empty] | Užsakymų, pasiūlymų ir sutarčių proceso Nr. KVS/LGT/9 standarto 2 priedas
reikalingus bandymus pažymėti X
|  |  | 2026 m. mėn. d. |  |  | Reg. Nr. ..........................
Užsakovas: |  |  |  |  | Projektas (objektas):
Eil. Nr. | Gręžinio Nr. | Bandinio Nr. | Bandinio paėmimo gylis | Bandinio litologinis apibūdinimas | GrP | GrS | DT | TT | VK | TPR | GK | KT | GG | FK | OP | PV | VA | XEPOS | PN | KBDN
Ar bandymų metu reikia nustatyti gruntų pavadinimą, pagal kokį standartą (Įrašyti) ...........................................................................................................................
Ar pateikti bandymų neapibrėžtį protokole (pažymėti X): ☐ TAIP NE ☐
Viso pristatyta bandinių ......
Sutinku, kad po bandymų mėginys (-iai) būtų: sunaikintas/atiduotas užsakovui/saugomas 2 mėn. po bandymų atlikimo (tinkamą pabraukti)
Visa informacija, gauta ar sukurta vykdant laboratorijos veiklą, laikoma konfidencialia. Tokia informacija trečiosioms šalims neatskleidžiama be užsakovo raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimą numato teisės aktai ar akreditavimo reikalavimai.
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (7 pakopos): 12,5 kPa; 25 kPa; 50 kPa; 100 kPa; 200 kPa; 400 kPa; 800 kPa)
Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0.
Pastabos:
Bandinius pristatė
|  |  |  | (vardas, pavardė) | Projektas (objektas): TPR: (parašas)
Bandinius piėmė
|  |  |  | (vardas, pavardė) | Projektas (objektas): TPR: (parašas)
BANDYMŲ STANDARTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI BANDYMAI
Eil. Nr. | Bandymų pavadinimas |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: Bandymų standarto pavadinimas; Projektas (objektas): GG: Bandymo žymuo bandinių sąraše
1. | * Granuliometrinės sudėties nustatymas (sijojimo ir lazerinės difrakcijos metodai) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-4:2017; ISO 13320 : 2020; Projektas (objektas): GG: GrP
2. | * Granuliometrinės sudėties nustatymas (sijojimo metodas) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-4:2017; Projektas (objektas): GG: GrS
3. | * Dalelių tankio nustatymas (piknometrinis metodas, išstumiant skystį) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-3:2016; Projektas (objektas): GG: DT
4. | * Tūrinio tankio nustatymas (tiesinio matavimo metodas) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-2:2014; Projektas (objektas): GG: TT
5. | * Vandens kiekio nustatymas (džiovinant bandinį iki pastovios masės) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-1:2015; Projektas (objektas): GG: VK
6. | * Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (krentančio kūgio ir kočiojimo metodai) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-12:2018; Projektas (objektas): GG: TPR
7. | *Tiesioginio kirpimo bandymai (kirpimo dėžutės metodas) (100 kPa; 200 kPa; 300 kPa vertikalios apkrovos) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-10:2019; Projektas (objektas): GG: GK
8. | * Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (7 pakopos: 12,5 kPa; 25 kPa; 50 kPa; 100 kPa; 200 kPa; 400 kPa; 800 kPa) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-5:2017; Projektas (objektas): GG: KT
9. | * Vienaašio gniuždymo bandymas |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 17892-7:2018; Projektas (objektas): GG: GG
10. | * Organinių medžiagų ir pelenų kiekio nustatymas (išdeginimo prie 450 oC temperatūros metodas) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN 13039:2012; Projektas (objektas): GG: OP
11. | * Pralaidumo vandeniui bandymai (ėminys laisvai supiltas) |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN 17892-11:2019; Projektas (objektas): GG: PV
12. | Filtracijos koeficiento nustatymas sutankintame stovyje laboratoriniu būdu | bar: Projektas (objektas): GG
13. | Vandnens pilna cheminė analizė | bar: Projektas (objektas): GG
14. | Grunto cheminė elementinė analizė rentgeno spindulių fluorescensijos spektrometru |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: Standartinė veiklos procedūra taikant prietaiso XEPOS HE gamintojo Spectro Analytical instruments GmBH kalibracinį modulį TQ pellets and solids F (A); Projektas (objektas): GG: XEPOS
15. | Priemaišų nustatymas grunte perdirbtų stambiųjų užpildų sudedamųjų dalių klasifikaciniu bandymu |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN 933-11:2009; Projektas (objektas): GG: PN
16. | Kietojo biokuro drėgmės kiekio nustatymas |  |  |  | Projektas (objektas): GrS: LST EN ISO 18134-1:2022; Projektas (objektas): GG: KBDN
Pastaba: * – pažymėti akredituoti bandymo metodai